Додаток 1 до звіту про виконання Цільової

програми підвищення енергоефективності

м. Первомайськ на 2011 – 2015 роки 

__30.09.2015р._    № __414__
Споживання енергоресурсів бюджетними установами міста Первомайськ 
за І півріччя 2015 року у порівнянні з І півріччям 2014 року
	№ п/п
	Вид енергоносіїв
	Одиниці вимірювання
	Споживання енергоресурсів
	Загальна вартість спожитих енергоресурсів (тис.грн.)
	Відхилення І півріччя 2015 року

від І півріччя 2014 року

	
	
	
	
	
	 (нат.од.)
	 (грош.од.)тис.грн.

	
	
	
	І півріччя 2014 року
	І півріччя 2015 року
	І півріччя 2014 року
	І півріччя 2015 року
	(+/-)
	%
	(+/-)
	%

	1
	Електроенергія
	тис. кВт/г
	1532,7
	1638,7
	1934,7
	2668,8
	1305,8
	185,2
	734,1
	137,9

	2
	Газ природний
	тис.куб.м
	556,9
	500,5
	1937,6
	4111,8
	-56,4
	89,9
	2174,2
	212,2

	3
	Вода 
	тис.куб.м
	22,2
	24,8
	245,3
	192,8
	2,6
	111,9
	-52,5
	78,6

	4
	Водовідведення
	тис.куб.м
	18,4
	19,7
	238,0
	189,3
	1,3
	107,1
	-48,7
	79,5

	5
	Теплоенергія
	Гкал
	3408,5
	2982,3
	2533,0
	3856,6
	-426,2
	87,5
	1323,6
	152,3

	6
	Вугілля
	тони
	38,0
	45,2
	49,0
	57,4
	7,2
	119,0
	8,4
	117,1

	 
	Всього
	-
	-
	-
	6937,5
	11076,8
	-
	-
	4139,3
	159,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Споживання електроенергії бюджетними установами м. Первомайська
     за І півріччя 2015 року у порівнянні з І півріччям 2014 року

	№ п/п
	Назва установи/ підвідомчої установи
	Електроенергія

	
	
	І півріччя 2014
	І півріччя 2015

	
	
	Загальна площа (кв.м.)
	Опалення
	інші потреби
	Загальна площа (кв.м.)
	Опалення
	інші потреби

	
	
	
	Площа опалювання (кв.м)
	Натур. один. (тис.кВт-год)
	Загальна вартість (тис.грн.)
	Витрати ен.носіїв на од. опал.площі (кВт-т/м2)
	Натур. один. (тис.кВт-год)
	Загальна вартість (тис.грн.)
	Витрати ен.носіїв на од. заг.площі (кВт-т/м2)
	
	Площа опалювання (кв.м)
	Натур. один. (тис.кВт-год)
	Загальна вартість (тис.грн.)
	Витрати ен.носіїв на од. опал.площі (кВт-т/м2)
	Натур. один. (тис.кВт-год)
	Загальна вартість (тис.грн.)
	Витрати ен.носіїв на од. заг.площі (кВт-г./м2)

	1
	Виконком
	1826,0
	-
	-
	-
	-
	38,9
	49,4
	21,3
	1826,0
	-
	-
	-
	-
	44,2
	70,4
	24,2

	2
	Фінансове управління 
	155,3
	-
	-
	-
	-
	3,3
	4,2
	21,4
	155,3
	-
	-
	-
	-
	3,6
	5,9
	23,2

	3
	Управління ЖКГ
	236,3
	-
	-
	-
	-
	5,0
	6,2
	21,1
	236,3
	-
	-
	-
	-
	6,0
	8,5
	25,6

	4
	Управління соціального захисту населення 
	404,1
	-
	-
	-
	-
	14,9
	18,7
	37,0
	404,1
	-
	-
	-
	-
	17,7
	28,6
	43,7

	5
	ТЦСО
	1789,9
	-
	-
	-
	-
	21,1
	26,4
	11,8
	1789,9
	-
	-
	-
	-
	18,8
	30,6
	10,5

	6
	Управління освіти
	87212,6
	-
	-
	-
	-
	837,4
	1046,4
	9,6
	87212,6
	-
	-
	-
	-
	905,8
	1482,6
	10,4

	7
	Управління культури 
	11613,9
	-
	-
	-
	-
	47,2
	58,8
	4,1
	11613,9
	-
	-
	-
	-
	50,8
	83,6
	4,4

	8
	ПЦМБЛ
	34909,9
	1669,1
	35,1
	45,6
	21,0
	402,6
	524,5
	11,5
	32467,1
	1669,1
	15,1
	24,9
	9,1
	442,7
	729,9
	13,6

	9
	КЗ "ПМЦМСД"
	1085,6
	255,0
	8,3
	10,0
	32,4
	119,0
	144,4
	109,6
	3528,4
	255,0
	26,0
	39,5
	101,9
	107,9
	164,3
	30,6

	 
	Разом по бюджетних установах міста
	139233,6
	1924,1
	43,4
	55,6
	22,5
	1489,4
	1879,0
	10,7
	139233,6
	1924,1
	41,1
	64,4
	21,4
	1597,5
	2604,3
	20,1


Споживання газу бюджетними установами м. Первомайська 
за І півріччя 2015 року у порівнянні з І півріччям 2014 року

	№ п/п
	Назва установи/ підвідомчої установи
	Природний газ

	
	
	І півріччя 2014
	І півріччя 2015

	
	
	Загальна площа (кв.м.)
	Опалення
	інші потреби
	Загальна площа (кв.м.)
	Опалення
	інші потреби

	
	
	
	Площа опалювання (кв.м)
	Натур. один. (тис.куб.м.)
	Загальна вартість (тис.грн.)
	Витрати ен.носіїв на од. опал.площі (куб.м./м2)
	Натур. один. (тис.куб.м.)
	Загальна вартість (тис.грн.)
	Витрати ен.носіїв на од. заг.площі (куб.м./м2)
	
	Площа опалювання (кв.м)
	Натур. один. (тис.куб.м.)
	Загальна вартість (тис.грн.)
	Витрати ен.носіїв на од. опал.площі (куб.м./м2)
	Натур. один. (тис.куб.м.)
	Загальна вартість (тис.грн.)
	Витрати ен.носіїв на од. заг.площі (куб.м./м2)

	1
	Виконком
	1826,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1826,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Фінансове управління 
	155,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	155,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Управління ЖКГ
	236,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	236,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Управління соціального захисту населення 
	404,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	404,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	ТЦСО
	1789,9
	884,5
	12,1
	45,0
	13,7
	0,8
	3,4
	0,4
	1789,9
	884,5
	0,5
	4,5
	0,6
	0,5
	3,8
	0,3

	6
	Управління освіти
	87212,6
	27028,8
	294,8
	1004,0
	10,9
	-
	-
	-
	87212,6
	27028,8
	272,0
	2188,1
	10,1
	-
	-
	-

	7
	Управління культури 
	11613,9
	252,0
	2,6
	8,8
	10,3
	-
	-
	-
	11613,9
	252,0
	3,2
	27,2
	12,6
	-
	-
	-

	8
	ПЦМБЛ
	34909,9
	21175,7
	200,7
	711,4
	9,5
	6,2
	22,0
	0,2
	32467,1
	21175,7
	189,9
	1563,1
	9,0
	6,3
	78,7
	0,2

	9
	КЗ "ПМЦМСД"
	1085,6
	2464,2
	30,3
	109,2
	12,3
	9,4
	33,9
	8,7
	3528,4
	2464,2
	21,2
	184,8
	8,6
	7,0
	61,6
	2,0

	 
	Разом по бюджетних установах міста
	139233,6
	51805,2
	540,5
	1878,3
	10,4
	16,4
	59,3
	0,1
	139233,6
	51805,2
	486,8
	3967,7
	9,4
	13,8
	144,1
	0,1


Споживання води та стоків бюджетними установами м. Первомайська

за І півріччя 2015 року у порівнянні з І півріччям 2014 року

	№ п/п
	Назва установи/ підвідомчої установи
	Вода
	Водовідведення

	
	
	І півріччя 2014
	І півріччя 2015
	І півріччя 2014
	І півріччя 2015

	
	
	Загальна площа (кв.м.)
	Натур. один. (тис.куб.м.)
	Загальна вартість (тис.грн.)
	Витрати ен.носіїв на од. загал.площі (куб.м./м2)
	Загальна площа (кв.м.)
	Натур. один. (тис.куб.м.)
	Загальна вартість (тис.грн.)
	Витрати ен.носіїв на од. загал.площі (куб.м./м2)
	Загальна площа (кв.м.)
	Натур. один. (тис.куб.м.)
	Загальна вартість (тис.грн.)
	Витрати ен.носіїв на од. загал.площі (куб.м./м2)
	Загальна площа (кв.м.)
	Натур. один. (тис.куб.м.)
	Загальна вартість (тис.грн.)
	Витрати ен.носіїв на од. заг.площі (куб.м./м2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Виконком
	1826,0
	0,14
	1,20
	0,08
	1826,0
	0,14
	0,10
	0,08
	1826,0
	0,12
	1,30
	0,07
	1826,0
	0,12
	1,16
	0,60

	2
	Фінансове управління 
	155,3
	0,03
	0,27
	0,20
	155,3
	0,03
	0,25
	0,21
	155,3
	0,02
	0,26
	0,16
	155,3
	0,02
	0,24
	0,16

	3
	Управління ЖКГ
	236,3
	0,03
	0,32
	0,13
	236,3
	0,03
	0,29
	0,13
	236,3
	0,03
	0,32
	0,13
	236,3
	0,03
	0,29
	0,13

	4
	Управління соціального захисту населення 
	404,1
	0,09
	0,76
	0,21
	404,1
	0,06
	0,49
	0,15
	404,1
	0,09
	0,96
	0,21
	404,1
	0,06
	0,60
	0,15

	5
	ТЦСО
	1789,9
	0,53
	4,50
	0,30
	1789,9
	0,48
	3,80
	0,27
	1789,9
	-
	-
	-
	1789,9
	-
	-
	-

	6
	Управління освіти
	87212,6
	8,00
	123,9
	0,09
	87212,6
	13,23
	103,70
	0,15
	87212,6
	5,79
	101,4
	6,60
	87212,6
	9,34
	90,55
	0,11

	7
	Управління культури 
	11613,9
	0,14
	2,24
	0,01
	11613,9
	0,12
	0,12
	0,01
	11613,9
	0,14
	2,86
	0,01
	11613,9
	0,12
	0,12
	0,01

	8
	ПЦМБЛ
	34909,9
	11,50
	97,80
	0,33
	32467,1
	9,00
	70,70
	0,28
	34909,9
	10,70
	115,00
	0,31
	32467,1
	8,50
	82,00
	0,26

	9
	КЗ "ПМЦМСД"
	1085,6
	1,70
	14,30
	1,57
	3528,4
	1,70
	13,40
	0,48
	1085,6
	1,50
	15,90
	1,38
	3528,4
	1,50
	14,30
	0,43

	 
	Разом по бюджетних установах міста
	139233,6
	22,16
	245,29
	0,16
	139233,6
	24,80
	192,84
	0,18
	139233,6
	18,39
	238,0
	0,13
	139233,6
	19,7
	189,26
	0,15


Споживання теплоенергії бюджетними установами м. Первомайська 
за І півріччя 2015 року у порівнянні з І півріччям 2014 року
	№ п/п
	Назва установи/ підвідомчої установи
	Теплоенергія

	
	
	І півріччя 2014
	І півріччя 2015

	
	
	Загальна площа (кв.м.)
	Площа опалювання (кв.м)
	Натур. один. (Гкал)
	Загальна вартість (тис.грн.)
	Витрати ен.носіїв на од. опал.площі (Гкал/м2)
	Загальна площа (кв.м.)
	Площа опалювання (кв.м)
	Натур. один. (Гкал)
	Загальна вартість (тис.грн.)
	Витрати ен.носіїв на од. опал.площі (Гкал/м2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Виконком
	1826,0
	1679,8
	79,4
	59,1
	0,047
	1826,0
	1679,8
	36,3
	49,6
	0,022

	2
	Фінансове управління 
	155,3
	137,2
	8,6
	6,4
	0,063
	155,3
	137,2
	4,5
	6,5
	0,033

	3
	Управління ЖКГ
	185,9
	185,9
	7,5
	5,8
	0,040
	185,9
	185,9
	5,1
	7,5
	0,028

	4
	Управління соціального захисту населення 
	404,1
	404,1
	20,2
	16,8
	0,050
	404,1
	404,1
	12,6
	18,4
	0,031

	5
	ТЦСО
	1789,9
	190,6
	9,5
	7,5
	0,050
	1789,9
	1075,1
	63,0
	109,5
	0,059

	6
	Управління освіти
	87212,6
	51373,2
	2745,2
	2026,4
	0,053
	87212,6
	51373,2
	2453,8
	3057,2
	0,048

	7
	Управління культури 
	11613,9
	3456,8
	169,6
	127,0
	0,049
	11613,9
	3414,2
	138,2
	204,3
	0,040

	8
	ПЦМБЛ
	34909,9
	3623,3
	192,5
	151,5
	0,053
	32467,1
	3623,3
	125,1
	189,9
	0,035

	9
	КЗ "ПМЦМСД"
	1085,6
	2533,0
	176,1
	132,5
	0,070
	3528,4
	2343,1
	143,7
	213,9
	0,061

	 
	Разом по бюджетних установах міста
	139183,2
	63583,9
	3408,5
	2533,0
	0,054
	139183,2
	64235,9
	2982,3
	3856,6
	0,046


Споживання вугілля бюджетними установами м. Первомайська       

           за І півріччя 2015 року у порівнянні з І півріччям 2014 року

	№ п/п
	Назва установи/ підвідомчої установи
	Вугілля

	
	
	І півріччя 2014
	І півріччя 2015

	
	
	Загальна площа (кв.м.)
	Площа опалювання (кв.м)
	Натур. один. (тон)
	Загальна вартість (тис.грн.)
	Витрати ен.носіїв на од. опал.площі (тон/м2)
	Загальна площа (кв.м.)
	Площа опалювання (кв.м)
	Натур. один. (тон)
	Загальна вартість (тис.грн.)
	Витрати ен.носіїв на од. опал.площі (тон/м2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Управління ЖКГ
	236,3
	30,1
	1,5
	2,4
	0,050
	236,3
	30,1
	0,3
	0,5
	0,009

	2
	Управління освіти
	87212,6
	2065,4
	36,5
	46,6
	0,018
	87212,6
	2065,4
	44,9
	56,9
	0,022

	 
	Разом по бюджетних установах міста
	139233,6
	2095,5
	38,0
	49,0
	0,018
	139233,6
	2095,5
	45,2
	57,4
	0,022


Заступник міського голови по комунальній власності, земельних

відносинах та архітектурних питаннях










С.В.Свідерко 
Рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради

55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Грушевського, 3

тел. 0 5161 4 20 22, факс 0 5161 4 46 06

e-mail: vykonkom@pervomaysk.info
Про виконання за І півріччя 2015 року Цільової програми підвищення  енергоефективності міста Первомайськ на 2011 – 2015 роки
Стор. 4 із 7

